| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |
| --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, первая редакция) |

изделия хлебобулочные

Методы определения массовой доли сахара

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его

утверждения

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным автономным научным учреждением «Научно–исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (ФГАНУ НИИХП)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ  Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                              №

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3160) 004–97 | Код страны по МК (ИСО3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Узбекистан | UZ | Уэстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5672–68.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

# Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………. 2 Нормативные ссылки………………………………………………………… 3 Термины и определения…………………………………………………….. 4 Условия проведения анализа………………………………………………. 5 Требования безопасности…………………………………………………… 6 Отбор и подготовка проб…………………………………………………….. 7 Перманганатный метод (метод Бертрана)……………………………….. 8 Ускоренный метод горячего титрования.………………………………… Приложение А…………………………………………………………………… Библиография…………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й   С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

изделия хлебобулочные Методы определения массовой доли сахара Bakery products. Methods for determination of sugar content

# Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия хлебобулочные и устанавливает перманганатный (метод Бертрана) и ускоренный метод горячего титрования для определения массовой доли сахара.

Перманганатный метод (метод Бертрана) применяется при возникновении разногласий в оценке качества.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 686-83 Сухари армейские. Технические условия

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042, ИСО 4788) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия

ГОСТ 4174-77 Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия

ГОСТ 4204-77 (СТ СЭВ 3856-82) Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4207-75 Реактивы. Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4919.1-2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий

ГОСТ 5833-75 Реактивы. Сахароза. Технические условия

ГОСТ 5845-79 Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия

ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7128-91 Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия

ГОСТ 8494-96 Сухари сдобные пшеничные. Технические условия

ГОСТ 9846-88 Хлебцы хрустящие. Технические условия

ГОСТ 11270-88 Изделия хлебобулочные. Соломка. Общие технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 21094-75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.2-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования

ГОСТ 27752-88 Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники. Общие технические условия

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 32677-2014 Изделия хлебобулочные. Термины и определения

ГОСТ Р 51760-2011 Тара потребительская полимерная. Общие технические условия

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], [2], [3] и ГОСТ 32677, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 массовая доля сахара в изделиях хлебобулочных: Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу), определенная в соответствии с методами, изложенными в настоящем стандарте, и выраженная в процентах в пересчете на 100 г целого изделия или на сухие вещества мякиша изделия.

3.2 перманганатный метод (метод Бертрана): Метод основан на способности редуцирующих сахаров восстанавливать в щелочном растворе окисную медь (II) в закисную (I). Метод применяется при возникновении разногласий в оценке качества.

Определение массовой доли сахара проводят путем восстановления окисного железа (III) закисью меди (I) и последующего титрования образующейся закиси железа (II) перманганатом.

3.3 ускоренный метод горячего титрования: Метод основан на способности редуцирующих сахаров восстанавливать в щелочном растворе окисную медь (II) в закисную (I). Массовую долю сахара определяют путем титрования медно-щелочного раствора испытуемым раствором.

4 Условия проведения анализа

При подготовке и проведении измерений в помещении лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды ………………. 21 ± 5 °С;

- относительная влажность воздуха .………….… до 85 %;

- напряжение питающей сети ……………….…… 200 - 240 В;

- частота переменного тока ……………….……… 50 – 60 Гц.

Все операции с реактивами следует проводить в вытяжном шкафу.

К выполнению и обработке результатов анализа допускаются лица, имеющие опыт работы в химической лаборатории, владеющие техникой выполнения анализов, освоившие настоящую методику, прошедшие обучение работе с приборами и инструктаж по технике безопасности.

5 Требования безопасности

5.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.103.

5.2 Помещение, в котором проводят анализы, должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

5.3 Электробезопасность при работе с электроустановками – по ГОСТ 12.2.007.0 и по ГОСТ 12.1.019.

5.4 Организация обучения работающих безопасности труда – по ГОСТ 12.0.004.

5.5 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

5.6 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

# 6 Отбор и подготовка проб

# 6.1 Отбор проб

# 6.1.1 Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий – по ГОСТ 5667.

# 6.1.2 Отбор проб бараночных изделий – по ГОСТ 7128.

# 6.1.3 Отбор проб сухарей сдобных пшеничный – по ГОСТ 8494.

# 6.1.4 Отбор проб сухарей армейских – по ГОСТ 686.

# 6.1.5 Отбор проб хлебцев хрустящих – по ГОСТ 9846.

6.1.6 Отбор проб соломки, хлебных палочек – по ГОСТ 11270.

6.2 Подготовка проб мякиша для определения массовой доли сахаров, как показателя качества на соответствие требованиям документов по стандартизации, в соответствии с которыми производится и может быть идентифицирована продукция

В изделиях, у которых мякиш отграничен и легко отделяется от корки (булки, халы, сдобы, за исключением слойки), анализируют только мякиш. В остальных изделиях (баранки, сухари, хлебцы, соломки, хлебные палочки, слойки) анализируют образец с коркой. Масса выделенной пробы должна быть не менее 40 г.

6.2.1 Порядок подготовки к проведению анализа штучных изделий хлебобулочных массой менее 0,2 кг

Берут целые изделия, с которых срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

6.2.2 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой более 0,2 кг

Целые изделия разрезают пополам по ширине и от одной половины отрезают кусок (ломоть) массой от 70 до 110 г, у которого срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

У образца, состоящего из части изделия, срезают с одной стороны заветренную часть, делая сплошной срез толщиной от 4 до 8 мм. Затем отрезают кусок массой от 70 до 110 г, у которого срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

6.2.3 Порядок подготовки к проведению анализа нарезанных изделий

Из середины изделия берут несколько кусков (ломтей) общей массой от 70 до 110 г, срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

6.2.4 Порядок подготовки к проведению анализа изделий хлебобулочных пониженной влажности (бараночных изделий, сухарей и т.д.)

Из изделиях удаляют включения и отделку, кроме изделий с маком и орехами, и измельчают на терке, в ступке или на ножевом электрическом измельчителе.

6.2.5 Из кусков изделий, подготовленных по 6.2.1 – 6.2.4, удаляют все включения и поверхностную отделку (кроме изделий по 6.2.4), затем их измельчают в крошку на ножевом электрическом измельчителе, перемешивают и сразу же берут навески.

6.3 Подготовка проб из целого изделия для определения массовой доли сахаров в качестве показателя пищевой ценности готовой продукции

Из хлебобулочных изделий, не удаляя включения (повидло, варенье, изюм и т.п.), вырезается часть, в которой соотношение между количеством мякиша, корки, начинки (цукатов, винограда сушеного, орехов, мака и др.), отделки, обсыпки и т.д. такое же, как и в целом изделии. Масса выделенной пробы должна быть не менее 50 г.

6.3.1 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой менее 0,1 кг

Изделия анализируют целиком.

6.3.2 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой от 0,1 до 0,2 кг

Целые изделия разрезают на две равные части.

У образцов, состоящих из части изделия, предварительно срезают заветренную часть, делая сплошной срез толщиной от 4 до 8 мм (у нарезанных изделий отделяют первый заветренный ломоть). Оставшуюся часть изделия разрезают на две равные части.

6.3.3 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой более 0,2 кг

Целые изделия разрезают на 4 равные части. Из хлебобулочных изделий округлой формы допускается вырезать сегмент массой не менее 50 г, таким образом, чтобы линии среза проходили через центр изделия.

У образцов, состоящих из части изделия, предварительно срезают заветренную часть, делая сплошной срез толщиной от 4 до 8 мм (у нарезанных изделий отделяют первый заветренный ломоть). Оставшуюся часть изделия разрезают на 4 равные части.

6.3.4 Порядок подготовки к проведению анализа выпеченных штучных хлебобулочных изделий специфической формы устанавливают в нормативной документации на эти изделия.

6.3.5 Порядок подготовки к проведению анализа изделий хлебобулочных пониженной влажности (бараночных изделий, сухарей и т.д.)

Хлебобулочные изделия вместе с включениями и отделкой измельчают на терке, в ступке или на ножевом электрическом измельчителе.

6.3.6 Куски изделий, подготовленных по 6.3.1 – 6.3.5, не удаляя включения (повидло, варенье, изюм и т.п.) и поверхностную отделку (обсыпку сахаром и т.п.) измельчают в крошку на ножевом электрическом измельчителе, перемешивают и сразу же берут навески.

Начинку и крупные включения рекомендуется предварительно отделять от основы, измельчать отдельно и соединять с измельченной основой. Однородные начинки допускается предварительно не измельчать.

6.4 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального (I) класса точности, е = 0,01 г и с пределами абсолютной допускаемой погрешности в эксплуатации ± 0,01 г.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С, ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

Термометр электронный, внесенные в Госреестр средств измерений, с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С.

Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.

Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919.

Баня водяная термостатируемая.

Воронка В-75–110 ХС по ГОСТ 25336.

Цилиндр 1 (3)–50 (250, 500) по ГОСТ 1770.

Колба мерная 1 (2а)–100 (200, 250, 1000)–2 по ГОСТ 1770.

Пипетка 1–2–5 (10) по ГОСТ 29169

Стакан В (Н)-1–400 (800) ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Стаканчик для взвешивания СН–34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

Бутылка из полиэтилена высокой плотности (низкого давления) (ПЭВП) или полипропилена (ПП) вместимостью 1 дм3 по ГОСТ Р 51760

Палочки стеклянные.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Вата хлопковая по ГОСТ 5556.

Цинк сернокислый по ГОСТ 4174.

Кислота соляная по ГОСТ 3118.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328.

Метиловый красный (индикатор).

Спирт этиловый по ГОСТ 5962.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

6.5 Подготовка реактивов

6.5.1 Приготовление раствора цинка сернокислого с массовой долей 15 %.

В стакане вместимостью 800 см3 150 г цинка сернокислого растворяют в дистиллированной воде в количестве от 200 до 400 см3, полученный раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в стеклянных бутылках в условиях по 4 – не более 3 мес.

6.5.2 Приготовление раствора гидроокиси натрия с массовой долей 4 %.

В стакане вместимостью 400 см3 40 г натрия гидроокиси растворяют в 200 см3 дистиллированной воды, полученный раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в полимерных бутылках из полиэтилена высокой плотности (низкого давления) (ПЭВП) или полипропилена (ПП) в условиях по 4 – не более 1 мес.

6.5.3 Приготовление раствора гидроокиси натрия с массовой долей 10 %.

В стакане вместимостью 800 см3 100 г натрия гидроокиси растворяют в 400 см3 дистиллированной воды, полученный раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в полимерных бутылках из полиэтилена высокой плотности (низкого давления) (ПЭВП) или полипропилена (ПП) в условиях по 4 – не более 1 мес.

6.5.4 Приготовление раствора соляной кислоты с массовой долей 20 %

В мерную колбу вместимостью 1 дм3 вносят 400 см3 дистиллированной воды, затем постепенно, избегая перегрева, вносят 500 см3 соляной кислоты, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в стеклянных бутылках в условиях по 4 – не более 12 мес.

6.5.5 Приготовление раствора метилового красного

Спиртовой раствор метилового красного готовят по ГОСТ 4919.1 (таблица 1, подпункт 24).

Раствор хранят в стеклянных бутылках в условиях по 4 – не более 6 мес.

6.6 Приготовление водной вытяжки из продукта

Навеску продукта по 6.2 или 6.3, взвешенную с погрешностью не более 0,01 г, переносят в мерную колбу вместимостью 200 или 250 см3. Навеску берут с таким расчетом, чтобы массовая доля сахара в растворе была приблизительно 0,5 %. Для удобства расчета величину массы навески находят по таблице 1.

В колбу приливают от 120 до 150 см3 дистиллированной воды и выдерживают 5 мин при частом взбалтывании. Затем прибавляют 10 см3 раствора цинка сернокислого по 6.5.1 и 10 см3 раствора гидроокиси натрия по 6.5.2, хорошо перемешивают, добавляют дистиллированную воду до метки, снова перемешивают и оставляют стоять 15 мин. Отстоявшуюся жидкость фильтруют через складчатый фильтр в сухую колбу.

Таблица 1

| Предполагаемая массовая доля сахара в пересчете на сухие вещества, % | Масса навески, г, в мерной колбе вместимостью 200 см3 | Масса навески, г, в мерной колбе вместимостью 250 см3 |
| --- | --- | --- |
| 0,1-5 | 25 | 30 |
| 6-10 | 12,5 | 15 |
| 11-15 | 8 | 10 |
| 16-20 | 6 | 7 |

6.7 Гидролиз сахарозы

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 50 см3 фильтрата по 6.6 и прибавляют к нему 5 см3 соляной кислоты по 6.5.4. Колбу погружают в нагретую до температуры (70 ± 4) °С водяную баню и выдерживают 8 мин при этой температуре. Затем содержимое колбы быстро охлаждают до температуры по 4, прибавляют 2-3 капли метилового красного по 6.5.5 и нейтрализуют раствором гидроокиси натрия по 6.5.3 до перехода окраски от красной к желтой. Содержимое колбы доводят дистиллированной водой до метки и хорошо перемешивают. Полученный раствор используют для анализа (испытуемый раствор).

7 Перманганатный метод (метод Бертрана)

7.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального (I) класса точности, е = 0,01 г и с пределами абсолютной допускаемой погрешности в эксплуатации ± 0,01 г.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С, ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

Термометр электронный, внесенные в Госреестр средств измерений, с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С.

Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.

Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919.

Насос водоструйный по ГОСТ 25336.

Трубка Аллина.

Вата стеклянная.

Асбест (хризотил) длинноволокнистый и коротковолокнистый.

Воронка ВФ-1-40 (60) ПОР 10 (16, 40) ТХС по ГОСТ 25336.

Колба с тубусом 1–250 (500) по ГОСТ 25336.

Стакан В (Н)-1–1000 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Стаканчик для взвешивания СН-34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

Цилиндр 1 (3)–250 (500) по ГОСТ 1770.

Колба мерная 1 (2а)–1000–2 по ГОСТ 1770.

Колба Кн-2–250–34 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Пипетка 1-2–20 по ГОСТ 29169

Бюретка I-1-2–50–0,1 по ГОСТ 29251.

Палочки стеклянные.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Универсальная индикаторная бумага рН 0-12.

Медь сернокислая по ГОСТ 4165.

Калий-натрий виннокислый по ГОСТ 5845.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328.

Квасцы железоаммонийные.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Стандарт-титр (фиксанал) калия марганцовокислого молярной концентрации с (1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

7.2 Подготовка к испытанию

7.2.1 Приготовление раствора меди сернокислой (раствор Фелинга 1)

В мерную колбу вместимостью 1 дм3 помещают 40,00 г меди сернокислой, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в посуде из темного стекла в условиях по 4 – не более 3 мес.

7.2.2 Приготовление щелочного раствора калия-натрия виннокислого (раствор Фелинга 2)

В стакане вместимостью 1000 см3 200 г калия-натрия виннокислого растворяют при слабом нагревании в 400 см3 дистиллированной воды (при наличии осадка или взвешенных частиц раствор фильтруют). В стакане вместимостью 1000 см3 150 г гидроокиси натрия растворяют в 200 см3 дистиллированной воды.

Оба раствора количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в стеклянных бутылках в условиях по 4 – не более 3 мес.

7.2.3 Приготовление раствора квасцов железоаммонийных

В стакане вместимостью 1000 см3 86,00 г квасцов железоаммонийных растворяют в 500 см3 дистиллированной воды. Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, осторожно прибавляют 108 см3 серной кислоты, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор квасцов железоаммонийных не должен содержать железа (II). При прибавлении к нему одной-двух капель раствора калия марганцовокислого по 7.2.4 должна появляться розовая окраска, устойчива не менее 1 мин. Если розовая окраска исчезает менее чем за 1 мин, то снова добавляют калий марганцовокислый в количестве, необходимом для появления устойчивой слабо-розовой окраски.

Раствор хранят в посуде из темного стекла в защищенном от света месте в условиях по 4 – не более 1 мес.

7.2.4 Приготовление раствора калия марганцовокислого молярной концентрации с (1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н).

Раствор калия марганцовокислого молярной концентрации с (1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н) готовят по ГОСТ 25794.2 (подпункт 2.8) или из стандарт-титра (фиксанал) калия марганцовокислого молярной концентрации с (1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н) в соответствии с инструкцией.

Раствор хранят в посуде из темного стекла в защищенном от света месте в условиях по 4 – не более 6 мес. Поправочный коэффициент раствора калия марганцовокислого допускается проверять 1 раз в 2 мес. по ГОСТ 25794.2.

7.2.5 Приготовление асбестового фильтра

Асбест заливают на 24 ч раствором соляной, серной или азотной кислоты, разбавленной 1 : 2, затем промывают холодной питьевой водой, по окончании – дистиллированной. Промывание проводят до исчезновения кислой реакции по универсальной индикаторной бумаге. Мелкие частицы отделяют путем декантирования взвеси асбеста. Промытый асбест слегка подсушивают и хранят в увлажненном состоянии в стеклянной банке. Трубку Аллина при помощи резиновой пробки вставляют в колбу с тубусом, соединенную с вакуумным насосом. В трубку помещают стеклянную вату или стеклянный шарик с отростком и небольшой слой крупноволокнистого асбеста, приводят в действие насос и наливают взмученный в воде мелковолокнистый асбест в таком количестве, чтобы образовался слой высотой от 1 до 2 см. Для уплотнения асбест слегка отжимают стеклянной палочкой.

Допускается готовить асбестовый фильтр в воронке типа ВФ.

7.3 Проведение анализа

В коническую колбу отмеривают пипеткой 20 см3 испытуемого раствора пробы мякиша по 6.2 или целого изделия по 6.3, приготовленного по 6.7, 20 см3 раствора меди сернокислой по 7.2.1, 20 см3 щелочного раствора калия-натрия виннокислого по 7.2.2 и нагревают до кипения. Кипятят (3,0 ± 0,1) мин с момента образования пузырьков, следя за тем, чтобы кипение не происходило бурно, снимают с плитки и дают красно-коричневому осадку оксида меди (I) осесть. Жидкость над осадком должна быть ярко-синей (в случае обесцвечивания жидкости, что указывает на чрезмерно большую концентрацию сахаров в испытуемом растворе, определение следует повторить при большем разведении испытуемого раствора). Горячий раствор фильтруют через асбестовый фильтр или через воронку типа ВФ в колбу с тубусом при слабом разряжении, стремясь не переносить самого осадка на фильтр. Для предохранения оксида меди (I) от окисления, осадок на дне конической колбы постоянно должен быть покрыт раствором, для чего колбу с осадком поддерживают во время фильтрования в наклонном положении. По окончании фильтрования осадок в колбе 3-4 раза промывают дистиллированной водой с температурой (80 ± 10) °С, отфильтровывая каждую порцию воды после кратковременного отстаивания через тот же фильтр.

Окончив промывку, фильтр переносят на другую чистую колбу с тубусом. Оставшийся в конической колбе осадок оксида меди (I) растворяют в 20 см3 раствора железоаммонийных квасцов по 7.2.3. Раствор сливают на фильтр, дают несколько минут постоять для растворения осадка, а затем медленно фильтруют под вакуумом. Коническую колбу и фильтр несколько раз промывают холодной дистиллированной водой до получения нейтрального фильтрата (проверяют, капая фильтрат на универсальную индикаторную бумагу).

Полученный зеленоватый раствор в колбе с тубусом титруют раствором калия марганцовокислого по 7.2.4 до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин.

Израсходованное на титрование количество раствора калия марганцовокислого, см3 умножают на его поправочный коэффициент по 7.2.4 и по приложению А находят массу сахаров (в пересчете на сахарозу) в 20 см3 испытуемого раствора изделий по 6.2 и 6.3.

Для нахождения массы сахаров (m), мг в 20 см3 испытуемого раствора до-пускается вместо приложения А использовать формулу А:

m = 0,0203Y2 + 2,85Y + 0,03                       (А)

где  Y- израсходованное на титрование количество раствора калия марган-цовокислого, см3 умноженное на его поправочный коэффициент по 7.2.4.

7.4 Обработка результатов

7.4.1 Массовую долю сахаров (в пересчете на сахарозу) (X1), % в целом изделии вычисляют по формуле

# X1 = ,                                                       (1)

# 7.4.2 Массовую долю сахаров (в пересчете на сахарозу) (X2), % в мякише изделия в пересчете на сухие вещества вычисляют по формуле

# X2 =                                          (2)

где

m1- масса сахарозы для изделий по 6.3, найденная по приложению А, мг;

m2- масса сахарозы для изделий по 6.2, найденная по приложению А, мг;

V - вместимость мерной колбы, взятой для приготовления водной вытяжки по 6.6, см3;

100 - коэффициент для пересчета результата в проценты;

2 - двойное разведение вытяжки при проведении гидролиза сахарозы;

1000 - коэффициент для перевода мг сахарозы в г;

20 - объем испытуемого раствора, взятый для анализа, см3;

m3 - масса навески анализируемого изделия по 6.3, взятая для приготовления водной вытяжки, г;

m4 - масса навески анализируемого изделия по 6.2, взятая для приготовления водной вытяжки, г;

W - массовая доля влаги в образце по 6.2, определенная по ГОСТ 21094.

Вычисление производят с точностью до 0,1 %.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождения между которыми не должно превышать 0,5 % в одной лаборатории и 1 % в разных.

Метрологические характеристики метода при доверительной вероятности Р= 95 % приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование определяемого показателя | Показатели точности |
| --- | --- |
|  | Диапазон измерений массовой доли, % | Границы относительной погрешности, ±δ, % | Предел повторяемости (сходимости), r, % | Предел воспроизводимости, R, % |
| Массовая доля сахара (метод Бертрана) | от 0,1 до 20,0 включ. | 0,5 Xср | 0,5 | 0,7 ср |
| П р и м е ч а н и е - Xср – среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, %; ср – среднеарифметическое результатов двух окончательных результатов определений, выполненных в разных лабораториях, %. |

8. Ускоренный метод горячего титрования

8.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального (I) класса точности, е = 0,01 г и с пределами абсолютной допускаемой погрешности в эксплуатации ± 0,01 г.

Весы утвержденного типа, поверенные в установленном порядке, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,0002 г.

Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919.

Стакан В (Н)-1–150 (400, 800) ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Стаканчик для взвешивания СН-34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

Эксикатор 1–190 по ГОСТ 25336.

Кальций хлористый технический по ГОСТ 450.

Колба мерная 1 (2а)–100 (1000)–2 по ГОСТ 1770.

Колба П-2-50–34 ТХС ГОСТ 25336.

Цилиндр 1 (3)–250 (500) по ГОСТ 1770.

Пипетка 1-2–5 по ГОСТ 29169.

Бюретка I-1-2–10–0,05 по ГОСТ 29251.

Медь сернокислая по ГОСТ 4165.

Метиленовый синий (индикатор).

Калий-натрий виннокислый по ГОСТ 5845.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328.

Калий железистосинеродистый по ГОСТ 4207.

Сахароза по ГОСТ 5833.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

8.2 Подготовка к анализу

8.2.1 Приготовление раствора меди сернокислой с массовой долей 1% (раствор I)

В стакане вместимостью 400 см3 10 г меди сернокислой растворяют в 200 см3 дистиллированной воды. В стакане вместимостью 150 см3 0,04 г метиленового синего растворяют в 50 см3 дистиллированной воды.

Оба раствора количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в посуде из темного стекла в условиях по 4 – не более 3 мес.

8.2.2 Приготовление щелочного раствора калия-натрия виннокислого (раствор II)

В стакане вместимостью 400 см3 50 г калия-натрия виннокислого растворяют в 200 см3 дистиллированной воды. В стакане вместимостью 800 см3 75 г гидроокиси натрия растворяют в 300 см3 дистиллированной воды. В стакане вместимостью 150 см3 4 г калия железистосинеродистого растворяют в 50 см3 дистиллированной воды. Растворы количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в стеклянных бутылках в условиях по 4 – не более 3 мес.

8.2.3 Приготовление стандартного раствора сахарозы

Сахарозу предварительно высушивают в эксикаторе в течение 3 суток над хлористым кальцием, затем берут навеску массой 0,1000 г. Используя 50 см3 дистиллированной воды, навеску количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и проводят гидролиз сахарозы по 6.7. Полученный раствор содержит 1 мг сахарозы в 1 см3.

8.2.4 Установление титра медно-щелочного раствора по сахарозе.

В две плоскодонные колбы вместимостью 50 см3 отмеряют пипеткой по 5 см3 раствора I по 8.2.1 и по 5 см3 раствора II по 8.2.2. Одну из колб помещают на электроплитку, доводят раствор в колбе до кипения и титруют из бюретки вместимостью 10 см3 стандартным раствором сахарозы по 8.2.3 со скоростью (4±1) капли в секунду до перехода синей окраски в желтую (предварительное титрование). Отмечают израсходованный объем стандартного раствора сахарозы. Затем проводят контрольное титрование. Для этого вторую колбу с медно-щелочным раствором помещают на нагретую электроплитку, раствор в колбе доводят до кипения и быстро сливают в него из бюретки (85±5) % от израсходованного на предварительное титрование объема стандартного раствора сахарозы по 8.2.3, следя за тем, чтобы кипение в колбе не прекращалось. При этом синяя окраска медно-щелочного раствора изменяется на светло-фиолетовую. Дотитровывают медно-щелочной раствор стандартным раствором сахарозы по 8.2.3 со скоростью 1 капля в секунду до появления желтой окраски.

Титр медно-щелочного раствора по сахарозе (Т), мг вычисляют по формуле

# T=1,0*V,

# где

V - объем стандартного раствора сахарозы, израсходованный на контрольное титрование, см3;

1,0 - масса сахарозы в 1 см3 стандартного раствора сахарозы по 8.2.3, мг/см3.

8.3 Проведение анализа

В две плоскодонные колбы вместимостью 50 см3 отмеряют пипеткой по 5 см3 раствора I по 8.2.2 и по 5 см3 раствора II по 8.2.2. Одну из колб помещают на электроплитку, доводят раствор в колбе до кипения и титруют из бюретки вместимостью 10 см3 испытуемым раствором пробы мякиша по 6.2 или целого изделия по 6.3, приготовленным по 6.7 со скоростью (4±1) капли в секунду до перехода синей окраски в желтую (предварительное титрование). Отмечают израсходованный объем испытуемого раствора. Затем проводят контрольное титрование. Для этого вторую колбу с медно-щелочным раствором помещают на нагретую электроплитку, раствор в колбе доводят до кипения и быстро сливают в него из бюретки (85±5) % от израсходованного на предварительное титрование объема испытуемого раствора изделий по 6.2 или 6.3, приготовленного по 6.7, следя за тем, чтобы кипение в колбе не прекращалось. При этом синяя окраска медно-щелочного раствора изменяется на светло-фиолетовую. Дотитровывают медно-щелочной раствор испытуемым раствором по 6.7 со скоростью 1 капля в секунду до появления желтой окраски.

8.4 Обработка результатов

8.4.1 Массовую долю сахаров (в пересчете на сахарозу) (X3), % в целом изделии вычисляют по формуле

# X3 = ,                                                                     (3)

# 8.4.2 Массовую долю сахаров (в пересчете на сахарозу) (X4), % в мякише изделия в пересчете на сухие вещества вычисляют по формуле

# X4 = ,                                                       (4)

где

T - титр медно-щелочного раствора по сахарозе, мг;

V1 - вместимость мерной колбы, взятой для приготовления водной вытяжки по 6.6, см3;

100 - коэффициент для пересчета результата в проценты;

2 - двойное разведение вытяжки при проведении гидролиза сахарозы;

1000 - коэффициент для перевода мг сахарозы в г;

V2 - объем испытуемого раствора изделия по 6.3, израсходованный на контрольное титрование, см3;

V3 - объем испытуемого раствора изделия по 6.2, израсходованный на контрольное титрование, см3;

m1 - масса навески анализируемого изделия по 6.3, взятая для приготовления водной вытяжки, г;

m2- масса навески анализируемого изделия по 6.2, взятая для приготовления водной вытяжки, г;

W - массовая доля влаги в образце по 6.2, определенная по ГОСТ 21094.

Вычисление производят с точностью до 0,1%.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождения между которыми не должно превышать 0,5% в одной лаборатории и 1% в разных.

Метрологические характеристики метода при доверительной вероятности Р= 95 % приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование определяемого показателя | Показатели точности |
| --- | --- |
|  | Диапазон измерений массовой доли, % | Границы относительной погрешности, ±δ, % | Предел повторяемости (сходимости), r, % | Предел воспроизводимости, R, % |
| Массовая доля сахара (ускоренный метод горячего титрования) | от 0,1 до 20,0 включ. | 0,5 Xср | 0,5 | 0,7 ср |
| П р и м е ч а н и е - Xср – среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, %; ср – среднеарифметическое результатов двух окончательных результатов определений, выполненных в разных лабораториях, %. |

Приложение А

(обязательное)

Таблица А. - Масса сахаров (в пересчете на сахарозу) в 20 см3 испытуемого раствора после гидролиза

| Объем раствора с (1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3, см3 | Масса сахарозы, мг |
| --- | --- |
| 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 | 11,8 12,4 12,9 13,6 14,2 14,7 15,4 16,0 16,6 17,2 17,9 18,4 19,1 19,7 20,3 20,9 21,6 22,2 22,9 23,5 24,2 24,8 25,5 26,1 26,7 27,4 28,0 28,6 29,3 29,9 30,6 31,3 31,9 32,6 33,3 33,8 34,6 35,2 35,8 36,5 37,1 37,7 38,5 |
| 12,6 12,8 | 39,1 39,9 |
| 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 | 40,5 41,1 41,9 42,5 43,2 44,0 44,7 45,2 46,0 46,6 47,3 48,0 48,7 49,5 50,1 50,8 51,5 52,3 52,9 53,6 54,3 55,0 55,8 56,4 57,1 58,0 58,5 59,3 60,0 60,8 61,6 62,1 62,9 63,7 64,4 65,3 65,8 66,6 67,4 68,0 68,8 69,5 70,4 71,2 71,8 72,6 |
| 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 | 73,3 74,1 74,8 75,5 76,3 |
| 23,2 23,4 23,6 23,8 24,0 24,2 24,4 24,6 24,8 25,0 25,2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0 27,2 27,4 27,6 27,8 | 77,0 77,8 78,6 79,3 80,2 80,9 81,7 82,4 83,1 84,0 84,7 85,5 86,4 87,0 87,9 88,6 89,4 90,3 91,0 91,8 92,4 93,3 94,1 94,9 |

# Библиография

| [1] ТР ТС 021/ 2011 | Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 |
| --- | --- |
| [2] ТР ТС 022/2011 | Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 881 |
| [3] ТР ТС 027/2012 | Технический регламент таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» Утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 года N 34 |

| УДК 664.66:006.354 МКС 67.060 Ключевые слова: хлебобулочные изделия, методы определения массовой доли сахара, перманганатный метод (метод Бертрана), ускоренный метод горячего титрования |
| --- |
| Руководитель организации – разработчика: |  |
| Директор ФГАНУ НИИХП, к.т.н. | ______________ (подпись) | М.Н. Костюченко |
| Руководитель разработки: |  |
| Директор ФГАНУ НИИХП, к.т.н. | ______________ (подпись) | М.Н. Костюченко |
| Исполнители: |  |
| в.н.с. Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИИХП, к.т.н. | ______________ (подпись) | М.Ю. Кукин |
| в.н.с., директор Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИИХП, к.т.н. | ______________ (подпись) | О.И. Парахина |
| н.с. Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИИХП | ______________ (подпись) | М.А. Нутчина |