| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |
| --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, первая редакция) |

изделия хлебобулочные

Методы определения массовой доли жира

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его

утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН  Федеральным государственным автономным научным учреждением «Научно–исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (ФГАНУ НИИХП)

2 ВНЕСЕН  Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ  Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                              №

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | АМ | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5668–68.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

# III

# Содержание

| 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Условия проведения анализа 5 Требования безопасности 6 Отбор и подготовка проб 7 Экстракционно-весовой метод с предварительным гидролизом навески 8 Экстракционно-весовой метод с предварительным гидролизом навески (метод Вейбулла-Бернтропа) 9 Рефрактометрический метод (ускоренный) 10 Бутирометрический метод (ускоренный) 11 Библиография |  |
| --- | --- |

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й   С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

изделия хлебобулочные Методы определения массовой доли жира Bakery products. Methods for determination of fat content

# Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия хлебобулочные и устанавливает экстракционно-весовые, рефрактометрические и бутирометрические методы определения массовой доли жира.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 686-83 Сухари армейские. Технические условия

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042, ИСО 4788) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 1942-86 1,2-Дихлорэтан технический. Технические условия

ГОСТ 3118-77 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 4204-77 (СТ СЭВ 3856-82) Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий

ГОСТ 5830-79 Реактивы. Спирт изоамиловый. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7128-91 Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия

ГОСТ 8494-96 Сухари сдобные пшеничные. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9846-88 Хлебцы хрустящие. Технические условия

ГОСТ 11270-88 Изделия хлебобулочные. Соломка. Общие технические ус-ловия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия

ГОСТ 21094-75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности

ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия

ГОСТ 23094-78 Жиромеры стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27752-88 Часы электронно-механические кварцевые настольные, на-стенные и часы-будильники. Общие технические условия

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отмет-кой

ГОСТ 29227-91. Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 32677-2014 Изделия хлебобулочные. Термины и определения

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], [2] и ГОСТ 32677, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 массовая доля жира в изделиях хлебобулочных: Массовая доля жира, определенная в соответствии с методами, изложенными в настоящем стандарте, и выраженная в процентах в пересчете на 100 г целого изделия или на сухие вещества мякиша изделия.

3.2 экстракционно-весовой метод с предварительным гидролизом навески: Метод основан на извлечении жира из предварительно гидролизованной навески изделия растворителем и определением количества жира взвешиванием после удаления растворителя из определенного объема полученного раствора.

Метод применяется при возникновении разногласий в оценке качества.

3.3 экстракционно-весовой метод с предварительным гидролизом навески (метод Вейбулла-Бернтропа): Метод основан на гидролизе анализируемой пробы раствором соляной кислоты, отделении твердой фазы фильтрованием, экстракции жира из осадка на фильтре гексаном или петролейным эфиром, отгонке растворителя и взвешивании полученного остатка.

3.4 рефрактометрический метод (ускоренный): Метод основан на извлечении жира из навески изделия соответствующим растворителем. Содержание жира в изделии определяют по разности коэффициентов преломления растворителя и раствора жира в растворителе.

3.5 бутирометрический метод (ускоренный): Метод основан на растворении исследуемой навески изделия в растворе серной кислоты с массовой долей 60% и отделении слоя жира в молочном бутирометре центрифугированием в присутствии изоамилового спирта, который образует с серной кислотой изоамилово-серный эфир, уменьшающий величину поверхностного натяжения жировых шариков и способствующий слипанию их в единый жировой слой.

Объем выделившегося жира измеряют в градуированной части бутирометра.

4 Условия проведения анализа

При подготовке и проведении измерений в помещении лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды ………………. 21 ± 5 °С;

- относительная влажность воздуха .………….… до 85 %;

- напряжение питающей сети ……………….…… 200 - 240 В;

- частота переменного тока ……………….……… 50 - 60 Гц.

Все операции с реактивами следует проводить в вытяжном шкафу.

К выполнению и обработке результатов анализа допускаются лица, имеющие опыт работы в химической лаборатории, владеющие техникой выполнения анализов, освоившие настоящую методику, прошедшие обучение работе c приборами и инструктаж по технике безопасности.

5 Требования безопасности

5.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.103.

5.2 Помещение, в котором проводят анализы, должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

5.3 Электробезопасность при работе с электроустановками – по ГОСТ 12.2.007.0 и по ГОСТ 12.1.019.

5.4 Организация обучения работающих безопасности труда – по ГОСТ 12.0.004.

5.5 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

5.6 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

# 6 Отбор и подготовка проб

# 6.1 Отбор проб

# 6.1.1 Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий – по ГОСТ 5667.

# 6.1.2 Отбор проб бараночных изделий – по ГОСТ 7128.

# 6.1.3 Отбор проб сухарей сдобных пшеничный – по ГОСТ 8494.

# 6.1.4 Отбор проб сухарей армейских – по ГОСТ 686.

# 6.1.5 Отбор проб хлебцев хрустящих – по ГОСТ 9846.

6.1.6 Отбор проб соломки, хлебных палочек – по ГОСТ 11270.

6.2 Подготовка проб мякиша для определения массовой доли жира, как показателя качества на соответствие требованиям документов по стандартизации, в соответствии с которыми производится и может быть идентифицирована продукция.

В изделиях, у которых мякиш отграничен и легко отделяется от корки (булки, халы, сдобы, за исключением слойки), анализируют только мякиш. В остальных изделиях (баранки, сухари, хлебцы, соломки, хлебные палочки, слойки) анализируют образец с коркой. Масса выделенной пробы должна быть не менее 40 г.

6.2.1 Порядок подготовки к проведению анализа штучных изделий хлебобулочных массой менее 0,2 кг.

Берут целые изделия, с которых срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

6.2.2 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой более 0,2 кг.

Целые изделия разрезают пополам по ширине и от одной половины отрезают кусок (ломоть) массой от 70 до 110 г, у которого срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

У образца, состоящего из части изделия, срезают с одной стороны заветренную часть, делая сплошной срез толщиной от 4 до 8 мм. Затем отрезают кусок массой от 70 до 110 г, у которого срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

6.2.3 Порядок подготовки к проведению анализа нарезанных изделий

Из середины изделия берут несколько кусков (ломтей) общей массой от 70 до 110 г, срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

6.2.4 Порядок подготовки к проведению анализа изделий хлебобулочных пониженной влажности (бараночных изделий, сухарей и т.д.).

Из изделиях удаляют включения и отделку, кроме изделий с маком и орехами, и измельчают на терке, в ступке или на ножевом электрическом измельчителе.

6.2.5 Из кусков изделий, подготовленных по 6.2.1 – 6.2.4, удаляют все включения и поверхностную отделку (кроме изделий по 6.2.4), затем их измельчают в крошку на ножевом электрическом измельчителе, перемешивают и сразу же берут навески.

6.3 Подготовка проб из целого изделия для определения массовой доли жира в качестве показателя пищевой ценности готовой продукции

Из хлебобулочных изделий, не удаляя включения (повидло, варенье, изюм и т.п.), вырезается часть, в которой соотношение между количеством мякиша, корки, начинки (цукатов, винограда сушеного, орехов, мака и др.), отделки, обсыпки и т.д. такое же, как и в целом изделии. Масса выделенной пробы должна быть не менее 50 г.

6.3.1 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой менее 0,1 кг

Изделия анализируют целиком.

6.3.2 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой от 0,1 до 0,2 кг

Целые изделия разрезают на две равные части.

У образцов, состоящих из части изделия, предварительно срезают заветренную часть, делая сплошной срез толщиной от 4 до 8 мм (у нарезанных изделий отделяют первый заветренный ломоть). Оставшуюся часть изделия разрезают на две равные части.

6.3.3 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой более 0,2 кг

Целые изделия разрезают на 4 равные части. Из хлебобулочных изделий округлой формы допускается вырезать сегмент массой не менее 50 г, таким образом, чтобы линии среза проходили через центр изделия.

У образцов, состоящих из части изделия, предварительно срезают заветренную часть, делая сплошной срез толщиной от 4 до 8 мм (у нарезанных изделий отделяют первый заветренный ломоть). Оставшуюся часть изделия разрезают на 4 равные части.

6.3.4 Порядок подготовки к проведению анализа выпеченных штучных хлебобулочных изделий специфической формы устанавливают в нормативной документации на эти изделия.

6.3.5 Порядок подготовки к проведению анализа изделий хлебобулочных пониженной влажности (бараночных изделий, сухарей и т.д.)

Хлебобулочные изделия вместе с включениями и отделкой измельчают на терке, в ступке или на ножевом электрическом измельчителе.

6.3.6 Куски изделий, подготовленных по 6.3.1 – 6.3.5, не удаляя включения (повидло, варенье, изюм и т.п.) и поверхностную отделку (обсыпку сахаром и т.п.) измельчают в крошку на ножевом электрическом измельчителе, перемешивают и сразу же берут навески.

Начинку и крупные включения рекомендуется предварительно отделять от основы, измельчать отдельно и соединять с измельченной основой. Однородные начинки допускается предварительно не измельчать.

7 Экстракционно-весовой метод с предварительным гидролизом навески

7.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального (I) класса точности, е = 0,01 г и с пределами абсолютной допускаемой погрешности в эксплуатации ± 0,01 г.

Весы утвержденного типа, поверенные в установленном порядке, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,0002 г.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С, ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

Термометр электронный, внесенные в Госреестр средств измерений, с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С.

Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.

Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919.

Центрифуга лабораторная.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры сушки от 20 °С до 200 °С с погрешностью ± 2 °С.

Баня водяная термостатируемая.

Эксикатор 1–190 по ГОСТ 25336.

Кальций хлористый технический по ГОСТ 450.

Колба Кн-2–100 (250)–34 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Колба мерная 1 (2а)–1000–2 по ГОСТ 1770.

Цилиндр 1 (3)–50 (100) по ГОСТ 1770.

Стаканчик для взвешивания СН-34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

Воронка В-56-110 ХС по ГОСТ 25336.

Капельница 2-50 ХС ГОСТ 25336.

Пипетка 2–2–5 (20, 50) по ГОСТ 29169.

Холодильник стеклянный по ГОСТ 25336.

Вата хлопковая по ГОСТ 5556.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Хлороформ по ГОСТ 20015.

Аммиак водный по ГОСТ 3760.

Фенолфталеин (индикатор).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

7.2 Подготовка к проведению анализа

7.2.1 Приготовление раствора серной кислоты массовой долей 5 %

В мерную колбу вместимостью 1 дм3 вносят 30 см3 серной кислоты, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в стеклянных бутылках в условиях по 4 – не более 12 мес.

7.2.2 Приготовление раствора фенолфталеина

Спиртовой раствор фенолфталеина готовят по ГОСТ 4919.1 (таблица 1, подпункт 39).

Раствор хранят в стеклянных бутылках в условиях по 4 – не более 6 мес.

7.3 Проведение анализа

Навеску анализируемого изделия по 6.2 или 6.3 массой 10 г (при содержании жира в изделиях свыше 10 % навеска может быть уменьшена до 5 г), взвешенную с точностью до 0,01 г, помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, приливают 100 см3 раствора серной кислоты по 7.2.1 и кипятят в колбе с обратным холодильником при слабом нагреве (60 ± 2) мин. Затем колбу охлаждают водой до температуры по 4, приливают 50 см3 хлороформа, плотно закрывают пробкой, и энергично взбалтывают от 15 до 20 мин. Выливают содержимое колбы в центрифужную пробирку и центрифугируют в течение 5 мин при 3000 об/мин. В нижней части пробирки формируется прозрачная фаза, представляющая собой хлороформенный раствор жира. Пипеткой, снабженной резиновой грушей, аккуратно отбирают нижнюю фазу и фильтруют ее в сухую колбу вместимостью 100 см3 через небольшой ватный тампон, вложенный в узкую часть воронки, причем кончик пипетки должен при этом касаться ваты. 20 см3 фильтрата помещают в предварительно доведенную до постоянной массы и взвешенную колбу вместимостью 100 см3.

Отбор и фильтрация должны проводиться не более 2 мин. Хлороформ из колбы отгоняют на горячей водяной бане, пользуясь холодильником. Оставшийся в колбе жир сушат до постоянной массы (обычно 1-1,5 ч) при температуре (102 ± 2) °C, охлаждают в эксикаторе в течение 20 мин и взвешивают колбу на весах с точностью до 0,001 г.

Допускается следующий способ расслаивания.

После гидролиза в охлажденную колбу добавляют 5 см3 аммиака водного и 50 см3 хлороформа, затем содержимое колбы взбалтывают в течение 15 мин и оставляют на 1 ч для отстаивания. За это время полностью отделяется и четко виден нижний хлороформенный слой. Если расслаивания не произойдет, добавляют еще 2-3 см3 аммиака, следя за тем, чтобы реакция по фенолфталеину по 7.2.2 оставалась кислой.

После расслаивания отбор, фильтрацию, отгон хлороформенного слоя и высушивание жира ведут, как указано выше.

7.4 Обработка результатов

7.4.1 Массовую долю жира (X1), % в целом изделии вычисляют по формуле

X1 = ,                                              (1)

7.4.2 Массовую долю жира (X2), % в мякише изделия в пересчете на сухие вещества вычисляют по формуле

X2 = ,                               (2)

где:

m1 – масса колбы с высушенным жиром из изделий по 6.3, г;

m2 – масса колбы с высушенным жиром из изделий по 6.2, г;

m3 – масса пустой колбы, г;

100 – коэффициент пересчета результата в проценты;

50 – объем хлороформа, взятого для экстрагирования жира, см3;

m4 – масса навески анализируемого изделия по 6.3, г;

m5 – масса навески анализируемого изделия по 6.2, г;

20 – объем хлороформенного раствора жира, взятый для отгонки, см3;

W – массовая доля влаги в образце по 6.2, определенная по ГОСТ 21094.

Вычисление производят до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,5 % в одной лаборатории и 1 % в разных.

Метрологические характеристики метода при доверительной вероятности Р=95 % приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование определяемого показателя | Показатели точности |
| --- | --- |
|  | Диапазон измерений массовой доли, % | Границы относительной погрешности, ±δ, % | Предел повторяемости (сходимости), r, % | Предел воспроизводимости, R, % |
| Массовая доля жира (экстракционно-весовой метод) | от 0,1 до 23,0 включ. | 0,5 Xср | 0,5 | 0,7 ср |
| П р и м е ч а н и е - Xср – среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, %; ср – среднеарифметическое результатов двух окончательных результатов определений, выполненных в разных лабораториях, %. |

8 Экстракционно-весовой метод с предварительным гидролизом навески (метод Вейбулла-Бернтропа)

8.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального (I) класса точности, е = 0,001 г и с пределами абсолютной допускаемой погрешности в эксплуатации ± 0,001 г.

Весы утвержденного типа, поверенные в установленном порядке, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,0002 г.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С, ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

Термометр электронный, внесенные в Госреестр средств измерений, с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С.

Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.

Установка для экстрагирования по типу Сокслета, состоящая из:

- колбы для экстрагирования П-1-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336;

- экстрактора-насадки НЭТ-150 ТС по ГОСТ 25336;

- переходника П1-1-45/40-19/26 ТС по ГОСТ 25336;

- холодильника шарикового ХШ-1-200-19/26 ХС по ГОСТ 25336.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры сушки от 20 °С до 200 °С с погрешностью ± 2 °С.

Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919.

Баня водяная термостатируемая.

Пипетка 2–2–1–2 по ГОСТ 29227.

Цилиндр 1 (3)–10 (25, 100, 500) по ГОСТ 1770.

Колба Кн-2–250–34 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Колба Кн-1–250–29/32 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Холодильник ХПТ-1-200-29/32 ХС по ГОСТ 25336.

Воронка В-75-110 ХС по ГОСТ 25336.

Стакан В (Н)-1–100 (400) ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Стаканчик для взвешивания СН-34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

Эксикатор 1–190 по ГОСТ 25336.

Кальций хлористый технический по ГОСТ 450.

Вата хлопковая по ГОСТ 5556, обезжиренная в растворителе (8.2.3) и высушенная.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026, обезжиренная в растворителе (8.2.3) и высушенная.

Фильтры обеззоленные синяя лента диаметром 12,5 см, обезжиренные в растворителе (8.2.3) и высушенные.

Универсальная индикаторная бумага рН 0-12.

Гильзы для экстрагирования, изготовленные из обезжиренной фильтровальной бумаги, целлюлозы или стеклянного микроволокна, с высотой на несколько миллиметров меньше высоты изгиба сифонной трубки экстрактора и диаметром на несколько миллиметров меньше диаметра загрузочного отверстия экстрактора. Внутренний диаметр гильзы приблизительно 28 мм, длина приблизительно 70 мм.

Палочки стеклянные оплавленные.

Стекло часовое.

Пинцет.

Шпатель металлический.

Щипцы металлические.

Гексан безводный, х.ч.

Эфир петролейный, фракция температурой кипения от 40 °C до 70 °C, х.ч.

Кислота соляная по ГОСТ 3118.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

8.2 Подготовка к проведению анализа

8.2.1 Отбор проб и подготовка их к измерению

Отбор проб и подготовку их к измерению производят по 6.

8.2.2 Приготовление раствора соляной кислоты с массовой долей 20 %

В мерную колбу вместимостью 1 дм3 вносят 400 см3 дистиллированной воды, затем постепенно, избегая перегрева, вносят 500 см3 соляной кислоты, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в стеклянных бутылках в условиях по 4 – не более 12 мес.

8.2.3 Подготовка экстракционных гильз, ваты, фильтров, фильтровальной бумаги и пинцетов

Обезжиривание проводят в стакане или в аппарате Сокслета тем же наименованием растворителя, который используется при определении жира. Затем дают стечь растворителю и сушат под тягой.

При отсутствии готовых экстракционных гильз полоску фильтровальной бумаги в два слоя оборачивают вокруг цилиндрической болванки соответствующего диаметра и закрепляют простой белой хлопчатобумажной ниткой. Бумагу обрезают на расстоянии, равном диаметру болванки, с того конца, где болванка имеет ровно срезанный край. Затем, начиная с внутреннего слоя, аккуратно загибают края бумаги на плоском конце болванки. Надавливанием гильзы вместе с болванкой на ровную поверхность выравнивают свернутое донышко. Гильзу снимают с болванки и при необходимости обрезают верхний край бумаги. Дно гильзы выстилают ватой. Изготовленные из фильтровальной бумаги гильзы допускается использовать повторно, но в сумме не более трех раз.

Размер экстракционной гильзы и объем аппарата Сокслета выбирают в зависимости от объема гидролизованной пробы. Высота гильзы должна быть на несколько миллиметров меньше высоты изгиба сифонной трубки экстрактора аппарата Сокслета. Диаметр гильзы должен быть на несколько миллиметров меньше диаметра загрузочного отверстия экстрактора.

8.2.4 Подготовка растворов для экстрагирования

Гексан или петролейный эфир перегоняют. Фракцию с температурой кипения выше 80 °С не используют для экстракции жира.

8.2.5 Подготовка приемных колб для экстрагирования

Чистую колбу для экстрагирования высушивают в сушильном шкафу при температуре (102 ± 2)°C в течение 1 ч и охлаждают в эксикаторе в течение 30 мин до температуры по 4. Металлическими щипцами колбу помещают на весы и взвешивают с точностью до 0,001 г.

8.3 Проведение анализа

В коническую колбу вместимостью 250 см3 помещают от 3 до 20 г анализируемой пробы по 6.2 или 6.3, взвешенной с точностью до 0,01 г, избегая загрязнения горловины колбы. Массу навески подбирают таким образом, чтобы во взвешенной пробе содержание сухих веществ составляло от 3,0 до 3,5 г, а содержание жира - не более 1,0 г. Для выполнения данного условия масса пробы продукта может быть уменьшена. Затем в колбу с продуктом добавляют дистиллированную воду в таком количестве, чтобы общая масса смеси составляла (25 ± 2) г, и аккуратно перемешивают. Добавляют 50 см3 соляной кислоты по 8.2.2 (для получения в колбе молярной концентрации соляной кислоты 4 моль/дм3), омывая стенки колбы. При низком содержании твердого остатка, чтобы предотвратить потерю жира во время фильтрации, добавляют приблизительно 100 см2 (1 г) разрезанной на части обезжиренной фильтровальной бумаги по 8.2.3 или достаточное количество обезжиренного адсорбента.

Содержимое колбы аккуратно перемешивают вращательными движениями. Колбу соединяют с обратным холодильником, нагревают до закипания и поддерживают минимальную интенсивность кипения в течение (30 ± 2) мин, время от времени аккуратно перемешивая содержимое колбы вращательными движениями. Затем внутреннюю поверхность холодильника ополаскивают небольшим количеством дистиллированной воды с температурой (50 ± 2) °C и отсоединяют его от колбы. Омывают внутреннюю поверхность горловины и стенки колбы дистиллированной водой с температурой (50 ± 2) °C.

Колбу с гидролизатом охлаждают до температуры по 4 и фильтруют через помещенный на воронку обезжиренный складчатый бумажный фильтр по 8.2.3, направляя струю по стеклянной палочке. Колбу трижды ополаскивают дистиллированной водой, выливая смывы по стеклянной палочке на фильтр. Остаток на фильтре промывают дистиллированной водой до получения нейтрального фильтрата (проверяют, капая фильтрат на универсальную индикаторную бумагу). Всего используют не более 400 см3 дистиллированной воды. Фильтр, не снимая с воронки, высушивают в сушильном шкафу при температуре (102 ± 2) °C в течение 1 ч. Если на поверхности фильтрата появляется жир, то результат испытания может быть недостоверным. Рекомендуется повторение процедуры с меньшим количеством пробы.

Высушенный фильтр пинцетом снимают с воронки и помещают в экстракционную гильзу по 8.2.3 таким образом, чтобы верхний край фильтра находился на 5-15 мм ниже края гильзы. Держа гильзу пинцетом, осторожно затыкают ее обезжиренным ватным тампоном по 8.2.3. Гильзу пинцетом помещают в стеклянный стакан. Стакан с гильзой, стеклянную палочку и коническую колбу, в которой проводился гидролиз, нагревают в сушильном шкафу при температуре (102 ± 2) °C в течение 1 ч и охлаждают в эксикаторе.

Затем гильзу пинцетом помещают в экстрактор аппарата Сокслета. Мерным цилиндром отмеривают н-гексан или петролейный эфир по 8.2.4 в количестве в 1,5 раза превышающем объем экстрактора при заполнении его до верхнего изгиба сифонной трубки, что соответствует приблизительно половине от объема приемной колбы. Частью растворителя омывают кончики пинцета, внутреннюю поверхность конической колбы и стеклянную палочку, собирая смывы в подготовленную по 8.2.5 приемную колбу для экстрагирования. Остаток растворителя добавляют в приемную колбу, ополаскивая внутреннюю поверхность ее горловины.

Приемную колбу соединяют с экстрактором, содержащим гильзу. К экстрактору подсоединяют холодильник. Приемную колбу нагревают до температуры кипения растворителя и кипятят от 4 до 6 ч, так, чтобы за 1 ч было не менее 5 и не более 9 сливаний растворителя. Для определения момента окончания процесса пипеткой отбирают из экстрактора 2 см3 жидкости, наносят на сухое часовое стекло и помещают его в вытяжной шкаф до полного испарения растворителя. Если после испарения растворителя стекло остается чистым или присутствуют едва заметные нежирные разводы, то экстракция закончена. При перерыве в работе, в экстракторе оставляют растворитель в таком количестве, чтобы гильза была погружена в него полностью.

По окончании процесса экстракции установку охлаждают. Отсоединяют холодильник и экстрактор. Осторожно сливают оставшийся в экстракторе растворитель в приемную колбу и ополаскивают внутреннюю поверхность горловины колбы небольшим количеством чистого растворителя по 8.2.4. Затем присоединяют к приемной колбе прямой холодильник и осторожно отгоняют растворитель. Допускается отгонка растворителя из приемной колбы в экстрактор. В этом случае гильзу пинцетом удаляют из экстрактора. После заполнения экстрактора до верхнего изгиба сифонной трубки чистый растворитель сливают из экстрактора, который затем вновь присоединяют к приемной колбе и отгоняют оставшийся в колбе растворитель.

При использовании водяной бани, аккуратно вытирают внешнюю поверхность приемной колбы для экстрагирования. Колбу помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре (102 ± 2) °C в течение 1 ч. Для удаления паров растворителя колбу периодически наклоняют на бок и продувают воздухом (с помощью груши) или инертным газом. Затем колбу охлаждают в эксикаторе в течение 30 мин до температуры по 4. Металлическими щипцами колбу помещают на весы и взвешивают с точностью до 0,001 г.

Высушивание колбы повторяют до тех пор, пока разница между двумя последовательными взвешиваниями не будет меньше или равна 0,001 г. В качестве массы колбы с экстрагируемым веществом принимают наименьшее значение.

8.4 Холостое испытание

Контрольное холостое испытание выполняется одновременно с основным определением, применяя те же процедуры и те же реактивы, но заменяя рабочую часть образца, доведенную до массы (25 ± 2) г по 8.3 на 25 см3 дистиллированной воды. При этом разность между массой колбы после проведения холостого экстрагирования и массой пустой колбы должна стремиться к нулю.

8.5 Обработка результатов измерений

8.5.1 Массовую долю сырого жира (X3), % в целом изделии вычисляют по формуле

X3 = ,                                              (3)

8.5.2 Массовую долю сырого жира (X4), % в мякише изделия в пересчете на сухие вещества вычисляют по формуле

X4 = ,                                (4)

где

m2 – масса колбы для экстрагирования с выделенным из изделий по 6.3 жиром после высушивания, г;

m3 – масса колбы для экстрагирования с выделенным из изделий по 6.2 жиром после высушивания, г;

m1 – масса пустой колбы для экстрагирования, г;

m5 – масса колбы для экстрагирования после проведения холостого испытания и высушивания, г;

m4 – масса пустой колбы для экстрагирования, используемой при холостом испытании, г;

100 – коэффициент пересчета результата в проценты;

m6 – масса навески анализируемого изделия по 6.3, г;

m7 – масса навески анализируемого изделия по 6.2, г;

W – массовая доля влаги в образце по 6.2, определенная по ГОСТ 21094.

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений , %, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости по 8.6.

8.6 Метрологические характеристики метода

8.6.1 Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при Р = 95 %, не превышает предела повторяемости r = 0,1 %.

8.6.2 Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при Р = 95 %, не превышает предела воспроизводимости R = 0,2 %.

8.6.3 Границы абсолютной погрешности определений массовой доли сырого жира в анализируемом образце ∆ = ± 0,15 % при Р = 95 %.

Метрологические характеристики  метода при доверительной вероятности Р=95 % приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование определяемого показателя | Показатели точности |
| --- | --- |
|  | Диапазон измерений массовой доли, % | Границы относительной погрешности, ±δ, % | Предел повторяемости (сходимости), r, % | Предел воспроизводимости, R, % |
| Массовая доля жира (метод Вейбулла-Бернтропа) | от 0,1 до 23,0 включ. | 0,1 Xср | 0,1 | 0,14 ср |
| П р и м е ч а н и е - Xср – среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, %; ср – среднеарифметическое результатов двух окончательных результатов определений, выполненных в разных лабораториях, %. |

# 9 Рефрактометрический метод (ускоренный)

9.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального (I) класса точности, е = 0,001 г и с пределами абсолютной допускаемой погрешности в эксплуатации ± 0,001 г.

Весы утвержденного типа, поверенные в установленном порядке, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,0002 г.

Рефрактометр.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С, ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

Термометр электронный, внесенные в Госреестр средств измерений, с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С.

Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.

Баня водяная термостатируемая.

Пикнометр ПЖ2-25 (50)-КН 7/16по ГОСТ 22524.

Пипетка 1–1–1–2 (5) по ГОСТ 29227.

Цилиндр 1 (3)–25 по ГОСТ 1770.

Воронка В-25-38 ХС по ГОСТ 25336.

Стакан В (Н)-1–25 (50, 250) ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Стаканчик для взвешивания СН–34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

Ступка 1 (2) по ГОСТ 9147.

Вата хлопковая по ГОСТ 5556.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

Фильтры обеззоленные синяя лента диаметром 5,5 см.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Кислота уксусная по ГОСТ 61.

1 – бромнафталин.

1 - хлорнафталин.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

9.2. Подготовка к испытанию

9.2.1 Приготовление раствора уксусной кислоты с массовой долей 80 %

В стакане вместимостью 250 см3 взвешивают 80 г уксусной кислоты, прибавляют 20 см3 дистиллированной воды и перемешивают.

Раствор хранят в стеклянных бутылках в условиях по 4 – не более 1 мес.

9.2.2 Определение плотности растворителей

Взвешивают чистый сухой пикнометр. Наливают в него исследуемый растворитель до метки на горлышке, снова взвешивают и по разности масс находят массу растворителя.

Взвешивание производят с погрешностью не более 0,005 г. Расхождение между параллельными взвешиваниями должно быть не более 0,015 г.

Из двух взвешиваний берут среднее арифметическое и вычисляют плотность растворителей (p), г/см3 при 20 °С по формуле:

(5)

где

- водное число пикнометра, см3;

- масса растворителя, г.

9.2.3 Калибровка пипеток по растворителю

Пипеткой вместимостью 5 см3 отмеривают соответствующий объем растворителя и взвешивают его в стаканчике с погрешностью не более 0,005 г. Расхождение между параллельными взвешиваниями должно быть не более 0,015 г.

Из двух взвешиваний берут среднее арифметическое и вычисляют объем пипетки (V), см3 по формуле:

(6)

где

- масса растворителя, соответствующая объему взятой пипетки, г;

- плотность растворителя при температуре 20 °С, определенная по 9.2.2, г/см3.

9.2.4 Определение коэффициента преломления растворителя

При температуре 20 °С 1-2 капли 1-бромнафталина или 1-хлорнафталина наносят на призму рефрактометра и определяют коэффициент преломления.

9.3 Проведение испытания

Бараночные и сухарные изделия, а также изделия хлебобулочные из муки с "крепкой" клейковиной анализируют следующим образом: хорошо измельченную навеску массой приблизительно 2 г отвешивают с точностью до 0,01 г и помещают в фарфоровую ступку. Затем, прибавив приблизительно 2 г чистого сухого песка и 2 см3 уксусной кислоты по 9.2.1, все хорошо растирают в течение 2 мин и помещают на кипящую водяную баню на 3 мин. При анализе изделий с низкой влажностью (сухари, сушки и др.) перед добавлением песка измельченную навеску смачивают 1 см3 воды.

Охладив массу, приливают точно 5 см3 1-бромнафталина или 1-хлорнафталина и вновь все растирают в течение 3 мин, затем добавляют приблизительно 2 г натрия углекислого и перемешивают. Смесь из ступки переносят на складчатый фильтр и фильтруют в стакан вместимостью 25 (50) см3. Из полученного фильтрата берут 1-2 капли, наносят на призму рефрактометра и определяют коэффициент преломления.

Определение коэффициента преломления проводят термостатируя рефрактометр при температуре (20±0,2) °С или при температуре по 4. В последнем случае показатель преломления раствора приводят к температуре 20,0 °С путем внесения поправки по таблице 3.

Таблица 3 – Температурные поправки при определении показателей преломления раствора жира в 1-бромнафталине

| Температура, °С | Поправка |
| --- | --- |
| Отнять от показателя преломления |
| 15,0 | 0,0022 |
| 1 | 0,0022 |
| 2 | 0,0021 |
| 3 | 0,0021 |
| 4 | 0,0020 |
| 5 | 0,0020 |
| 6 | 0,0019 |
| 7 | 0,0019 |
| 8 | 0,0018 |
| 9 | 0,0018 |
| 16,0 | 0,0018 |
| 1 | 0,0017 |
| 2 | 0,0017 |
| 3 | 0,0016 |
| 4 | 0,0016 |
| 5 | 0,0016 |
| 6 | 0,0015 |
| 7 | 0,0015 |
| 8 | 0,0014 |
| 9 | 0,0014 |
| 17,0 | 0,0013 |
| 1 | 0,0013 |
| 2 | 0,0012 |
| 3 | 0,0012 |
| 4 | 0,0011 |
| 5 | 0,0011 |
| 6 | 0,0011 |
| 7 | 0,0010 |
| 8 | 0,0010 |
| 9 | 0,0009 |
| 18,0 | 0,0009 |
| 1 | 0,0008 |
| 2 | 0,0008 |
| 3 | 0,0007 |
| 4 | 0,0007 |

Продолжение таблицы 3

| Температура, °С | Поправка |
| --- | --- |
| 5 | 0,0007 |
| 6 | 0,0006 |
| 7 | 0,0006 |
| 8 | 0,0005 |
| 9 | 0,0005 |
| 19,0 | 0,0004 |
| 1 | 0,0004 |
| 2 | 0,0004 |
| 3 | 0,0003 |
| 4 | 0,0003 |
| 5 | 0,0002 |
| 6 | 0,0002 |
| 7 | 0,0001 |
| 8 | 0,0001 |
| 9 | 0,0000 |
| Прибавить к показателю преломления |
| 20,0 | 0,0000 |
| 1 | 0,0000 |
| 2 | 0,0001 |
| 3 | 0,0001 |
| 4 | 0,0002 |
| 5 | 0,0002 |
| 6 | 0,0003 |
| 7 | 0,0003 |
| 8 | 0,0004 |
| 9 | 0,0004 |
| 21,0 | 0,0004 |
| 1 | 0,0005 |
| 2 | 0,0005 |
| 3 | 0,0006 |
| 4 | 0,0006 |
| 5 | 0,0007 |
| 6 | 0,0007 |
| 7 | 0,0007 |
| 8 | 0,0008 |
| 9 | 0,0008 |
| 22,0 | 0,0009 |
| 1 | 0,0009 |
| 2 | 0,0010 |
| 3 | 0,0010 |
| 4 | 0,0011 |

Продолжение таблицы 3

| Температура, °С | Поправка |
| --- | --- |
| 5 | 0,0011 |
| 6 | 0,0011 |
| 7 | 0,0012 |
| 8 | 0,0012 |
| 9 | 0,0013 |
| 23,0 | 0,0013 |
| 1 | 0,0014 |
| 2 | 0,0014 |
| 3 | 0,0015 |
| 4 | 0,0015 |
| 5 | 0,0015 |
| 6 | 0,0016 |
| 7 | 0,0016 |
| 8 | 0,0017 |
| 9 | 0,0017 |
| 24,0 | 0,0018 |
| 1 | 0,0018 |
| 2 | 0,0018 |
| 3 | 0,0019 |
| 4 | 0,0019 |
| 5 | 0,0020 |
| 6 | 0,0020 |
| 7 | 0,0021 |
| 8 | 0,0021 |
| 9 | 0,0022 |
| 25,0 | 0,0022 |
| 1 | 0,0022 |
| 2 | 0,0023 |
| 3 | 0,0023 |
| 4 | 0,0024 |
| 5 | 0,0024 |
| 6 | 0,0025 |
| 7 | 0,0025 |
| 8 | 0,0026 |
| 9 | 0,0026 |
| 26,0 | 0,0026 |
| 1 | 0,0027 |
| 2 | 0,0027 |
| 3 | 0,0028 |
| 4 | 0,0028 |
| 5 | 0,0029 |
| 6 | 0,0029 |

Окончание таблицы 3

| Температура, °С | Поправка |
| --- | --- |
| 7 | 0,0029 |
| 8 | 0,0030 |
| 9 | 0,0030 |
| 27,0 | 0,0031 |
| 1 | 0,0031 |
| 2 | 0,0032 |
| 3 | 0,0032 |
| 4 | 0,0033 |
| 5 | 0,0033 |
| 6 | 0,0033 |
| 7 | 0,0034 |
| 8 | 0,0034 |
| 9 | 0,0035 |
| 28,0 | 0,0035 |
| 1 | 0,0036 |
| 2 | 0,0036 |
| 3 | 0,0037 |
| 4 | 0,0037 |
| 5 | 0,0037 |
| 6 | 0,0038 |
| 7 | 0,0038 |
| 8 | 0,0039 |
| 9 | 0,0039 |
| 29,0 | 0,0040 |
| 1 | 0,0040 |
| 2 | 0,0040 |
| 3 | 0,0041 |
| 4 | 0,0041 |
| 5 | 0,0042 |
| 6 | 0,0042 |
| 7 | 0,0043 |
| 8 | 0,0043 |
| 9 | 0,0044 |

Отсчет показателя преломления раствора жира можно также производить при любой комнатной температуре, без учета поправки на температуру, при условии одновременного определения показателя преломления растворителя при той же температуре.

9.4. Обработка результатов

9.4.1. Массовую долю жира (X5), % в целом изделии вычисляют по формуле

X5 =                                               (7)

9.4.2 Массовую долю жира (X6), % в мякише изделия в пересчете на сухие вещества вычисляют по формуле

X6 =                                 (8)

где

Vp - объем растворителя, взятый для извлечения жира, см3;

σж - плотность жира при 20 °С (табл. 5), г/см3;

100 - коэффициент для пересчета результата в проценты;

Пр - коэффициент преломления растворителя;

Прж- коэффициент преломления раствора жира в растворителе;

Пж - коэффициент преломления жира (табл. 5);

m1 – масса навески анализируемого изделия по 6.3, г;

m2 – масса навески анализируемого изделия по 6.2, г;

W – массовая доля влаги в образце по 6.2, определенная по ГОСТ 21094.

Вычисления производят до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,5% в одной лаборатории и 1% в разных.

Метрологические характеристики метода при доверительной вероятности Р = 95 % приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование определяемого показателя | Показатели точности |
| --- | --- |
|  | Диапазон измерений массовой доли, % | Границы относительной погрешности, ±δ, % | Предел повторяемости (сходимости), r, % | Предел воспроизводимости, R, % |
| Массовая доля жира (рефрактометрический метод) | от 0,1 до 23,0 включ. | 0,5 Xср | 0,5 | 0,7 ср |
| П р и м е ч а н и е - Xср – среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, %; ср – среднеарифметическое результатов двух окончательных результатов определений, выполненных в разных лабораториях, %. |

При вычислении процента содержания жира пользуются показателями преломления и плотности жиров, указанными в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели преломления и плотности жиров

| Наименование жира | Коэффициент преломления | Плотность |
| --- | --- | --- |
| Кунжутное масло Подсолнечное масло Коровье масло Маргарин Арахисовое масло Горчичное масло Кондитерский жир Соевое масло Кукурузное масло Концентраты фосфатидные Кулинарный жир Свиной топленый жир | 1,4730 1,4730 1,4605 1,4690 1,4696 1,4769 1,4674 1,4756 1,4745 1,4746 1,4724 1,4712 | 0,919 0,924 0,920 0,928 0,914 0,918 0,928 0,922 0,920 0,922 0,926 0,917 |

П р и м е ч а н и я:

1. Если в исследуемом изделии находится неизвестный жир или имеется смесь жиров, поступают следующим образом: 5-10 г измельченного изделия заливают трехкратным количеством растворителя (хлороформа, тетрахлоруглерода и др.), взбалтывают в течение 15 мин, вытяжку фильтруют в колбочку, растворитель полностью отгоняют, остаток подсушивают и определяют коэффициент преломления смеси жиров или неизвестного жира.

2. Для смеси жиров или для неизвестного жира плотность принимается равной 0,925.

3. При хорошем растирании навески с растворителем в ступке, когда смесь перенесена на фильтр, разрешается стекающие из воронки капли раствора жира в растворитель наносить на призму рефрактометра, не дожидаясь, когда профильтруется вся смесь.

10 Бутирометрический метод (ускоренный)

10.1. Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального (I) класса точности, е = 0,01 г и с пределами абсолютной допускаемой погрешности в эксплуатации ± 0,01 г.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С, ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

Термометр электронный, внесенные в Госреестр средств измерений, с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С.

Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.

Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919.

Баня водяная термостатируемая с гнездами для жиромеров.

Центрифуга с угловой скоростью не менее 1000 рад/мин.

Жиромер 1-5 (6, 7) по ГОСТ 23094.

Пробки резиновые для жиромеров.

Штатив для жиромеров.

Стакан 1 по ГОСТ 9147.

Колба мерная 1 (2а)–1000–2 по ГОСТ 1770.

Цилиндр 1 (3)–500 по ГОСТ 1770.

Пипетка 1–1–1–1 (10) по ГОСТ 29227.

Палочки стеклянные.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Спирт изоамиловый по ГОСТ 5830.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

10.2 Подготовка к испытанию

10.2.1 Приготовление раствора серной кислоты с массовой долей 60 %

В мерную колбу вместимостью 1,0 дм3 вносят 450 см3 дистиллированной воды, затем постепенно, избегая перегрева (поместив колбу в водяную баню), вносят 512,7 см3 концентрированной серной кислоты, добавляют дистиллированную воду до метки и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в стеклянных бутылках в условиях по 4 – не более 12 мес.

10.3 Проведение анализа

От изделий по 6.2 или 6.3 берут по две навески массой 2,0 г каждая, взвешивают с точностью до 0,01 г, помещают в фарфоровые стаканы и заливают 9 см3 раствора серной кислоты по 10.2.1. Стаканы погружают в водяную баню с температурой 80 °С и растворяют навески в течение 20 мин при периодическом перемешивании стеклянной палочкой.

После растворения навесок темную жидкость количественно переносят в жиромеры (бутирометры), смывая остатки с помощью приблизительно 10 см3 раствора серной кислоты по 10.2.1, так, чтобы уровень жидкости был на 4-6 мм ниже основания горловины жиромера.

В жиромеры осторожно (чтобы не замочить горлышко) приливают по 1 см3  изоамилового спирта. Уровень смеси в жиромере устанавливают на 1-2 мм ниже основания горловины жиромера, для чего разрешается добавлять несколько капель дистиллированной воды. Жиромеры плотно закрывают резиновыми пробками, плавно перемешивают в течение 3 мин и помещают в гнезда водяной бани с температурой 80 °С на 5 мин (пробками вниз).

По истечении 5 мин жиромеры вынимают из водяной бани, размещают в центрифуге (градуированной частью к центру) и центрифугируют 5 мин. После центрифугирования жиромеры (пробками вниз) снова помещают на 5 мин в водяную баню с температурой 80 °С (с целью лучшего разделения фракций допускается повторное центрифугирование жиромеров с последующим нагреванием в водяной бане). Жиромеры вынимают по одному из водяной бани и быстро производят отсчет количества жира. При отсчете жиромер держат вертикально, граница жира должна находиться на уровне глаз. Движением пробки устанавливают нижнюю границу желтого жирового слоя над темной жидкостью на нулевом или целом делении шкалы жиромера. От него отсчитывают число делений до нижней точки мениска столбика жира с точностью до наименьшего деления шкалы жиромера.

Граница раздела жира и кислоты должна быть резкой, а столбик жира прозрачным. При наличии "кольца", различных примесей в столбике жира или размытой нижней границы измерение проводят повторно.

10.4 Обработка результатов

10.4.1 Массовую долю жира (X7), % в целом изделии вычисляют по формуле

X7 =                                                                (9)

10.4.2 Массовую долю сырого жира (X6), % в мякише изделия в пересчете на сухие вещества вычисляют по формуле

X8 =                                                (10)

где

n - высота жирового слоя в жиромере по числу малых делений;

0,0114 - количество жира, соответствующее одному малому делению жиромера, г;

100 - коэффициент для пересчета результата в проценты;

m1 – масса навески анализируемого изделия по 6.3, г;

m2 – масса навески анализируемого изделия по 6.2, г;

W – массовая доля влаги в образце по 6.2, определенная по ГОСТ 21094.

Для удобства и ускорения расчета можно использовать данные таблицы 6.

# Таблица 6 – Массовая доля жира в анализируемом образце, соответствующая количеству делений жиромера

| Показание жиромера | Массовая доля жира Х, % |
| --- | --- |
| 1 | 0,57 |
| 2 | 1,14 |
| 3 | 1,71 |
| 4 | 2,28 |
| 5 | 2,85 |
| 6 | 3,42 |
| 7 | 3,99 |
| 8 | 4,56 |
| 9 | 5,13 |
| 10 | 5,70 |
| 11 | 6,27 |
| 12 | 6,84 |
| 13 | 7,41 |
| 14 | 7,98 |
| 15 | 8,55 |
| 16 | 9,12 |
| 17 | 9,69 |
| 18 | 10,26 |
| 19 | 10,83 |

Окончание таблицы 6

| Показание жиромера | Массовая доля жира Х, % |
| --- | --- |
| 20 | 11,40 |
| 21 | 11,97 |
| 22 | 12,54 |
| 23 | 13,11 |
| 24 | 13,68 |
| 25 | 14,25 |
| 26 | 14,82 |
| 27 | 15,39 |
| 28 | 15,96 |
| 29 | 16,53 |
| 30 | 17,10 |
| 31 | 17,67 |
| 32 | 18,24 |
| 33 | 18,81 |
| 34 | 19,38 |
| 35 | 19,95 |
| 36 | 20,52 |
| 37 | 21,09 |
| 38 | 21,66 |
| 39 | 22,23 |
| 40 | 22,80 |

Вычисление производят до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака. За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,5% в одной лаборатории и 1% - в разных.

Метрологические характеристики метода при доверительной   вероятности Р = 95 % приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование определяемого показателя | Показатели точности |
| --- | --- |
|  | Диапазон измерений массовой доли, % | Границы относительной погрешности, ±δ, % | Предел повторяемости (сходимости), r, % | Предел воспроизводимости, R, % |
| Массовая доля жира (бутирометри-ческий метод) | от 0,1 до 23,0 включ. | 0,5 Xср | 0,5 | 0,7 ср |
| П р и м е ч а н и е - Xср – среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, %; ср – среднеарифметическое результатов двух окончательных результатов определений, выполненных в разных лабораториях, %. |

# Библиография

| [1] ТР ТС 021/ 2011 | Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 |
| --- | --- |
| [2] ТР ТС 022/2011 | Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 881 |

УДК 664.66:006.354 МКС 67.060 Ключевые слова: хлебобулочные изделия, методы определения массовой доли жира, экстракционно-весовые методы, рефрактометрические методы, бутирометрические методы, показатель преломления, растворитель, центрифугирование

| Руководитель разработки: |  |
| --- | --- |
| Директор ФГАНУ НИИХП, к.т.н. | ______________ (подпись) | М.Н. Костюченко |
| Исполнители: |  |
| в.н.с. Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИИХП, к.т.н. | ______________ (подпись) | М.Ю. Кукин |
| в.н.с., директор Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИИХП, к.т.н. | ______________ (подпись) | О.И. Парахина |
| н.с. Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИИХП | ______________ (подпись) | М.А. Нутчина |